Опросный лист для заказа шкафа управления оперативного тока ШУОТ

(Отметьте знаком ☒ или укажите необходимое значение *)

| Общая информация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта (адрес): |  |  |  |  |
| Количество комплектов ШУОТ (указать): |  |  |  |  |
| Примечание по заполнению: 1. При заполнении опросного листа, скопировать знак ☒ в нужную ячейку. 2. При незаполненных полях необходимые параметры шкафа принимаются в типовом исполнении. |  |  |  |  |
| 1. Параметры ввода |  |  |  |  |
| Количество вводов |  | ☐ 1 | ☐ 2 |  |
| Входное напряжение (кол-во фаз, Uл/Uф), В |  | ☐ 3L+N+PE, 380/220 (стандартно) ☐ 1L+N+PE, - /220 ☐ Иное (указать)__ |  |  |
| Наличие автоматического ввода резерва (АВР) |  | ☐ Да | ☐ Нет (стандартно) |  |
| 2. Параметры зарядно-выпрямительного устройства (ЗВУ) |  |  |  |  |
| Количество ЗВУ |  | ☐ 2 (стандартно) | ☐ 1 |  |
| Параллельная работа ЗВУ |  | ☐ Да (стандартно) | ☐ Нет |  |
| Размещение ЗВУ |  | ☐ В одном шкафу | ☐ В разных шкафах |  |
| Выходное напряжение ЗВУ, В |  | ☐ 220 (стандартно) ☐ Иное (указать)__ |  |  |
| Выходной ток одного ЗВУ, А (указать) |  |  |  |  |
| Тип охлаждения ЗВУ |  | ☐ Принудительный | ☐ Естественный |  |
| Тип защитного аппарата на выходе ЗВУ |  | ☐ Автоматический выключатель ☐ ПВР - предохранитель |  |  |
| 3. Параметры аккумуляторной батареи (АБ) |  |  |  |  |
| Тип электролита (технология изготовления) |  | ☐ AGM (стандартно)** | ☐ GEL |  |
| Производитель, серия АБ |  | ☐ Ventura (AGM) ☐ ШТАРК АГН (AGM) ☐ Marathon (AGM) | ☐ STARK S700 (GEL) ☐ Sonnenschein (GEL) |  |
| Срок службы, лет |  | ☐ 6 (только Ventura GP) ☐ 12 ☐ 15 ☐ 20 (только STARK S700) |  |  |
| Емкость (С10), Ач (указать) |  |  |  |  |
| Количество элементов, шт. |  | ☐ 17 (стандартно) ☐ Иное (указать)__ |  |  |
| 4. Контроль сопротивления изоляции (КИ) |  |  |  |  |
| Устройство контроля изоляции |  | ☐ Реле контроля изоляции (по полюсам) |  |  |
|  |  | ☐ СКИ с пофидерным контролем изоляции |  |  |
|  |  | ☐ Переносное устройство контроля изоляции (ПКИ) |  |  |

| 5. Система мониторинга (СМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие системы мониторинга и связи с АСУТП |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет |  |  |
| Интерфейс связи с АСУТП |  |  | ☐ RS-485 |  |  | ☐ Ethernet |  |  |
| Протокол обмена с АСУТП |  |  | ☐ Modbus RTU (RS-485) ☐ Modbus TCP (Ethernet) ☐ МЭК 60870-5-104 (Ethernet) ☐ МЭК 61850-8-1 (Ethernet) |  |  |  |  |  |
| Тип канала связи (для Ethernet) |  |  | ☐ 100BASE-TX («витая пара») ☐ 100BASE-FX (оптоволокно) |  |  |  |  |  |
| 6. Дополнительные параметры (опции в ШОТ-РА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерения | Тип измерительных приборов |  | ☐ Стрелочные ☐ Цифровые ☐ Нет |  |  |  |  |  |
|  | Измеряемые параметры |  | ☐ Да, напряжение на вводе АБ ☐ Нет |  |  |  |  |  |
|  | Передача цифровых сигналов о измерениях в АСУТП |  | ☐ Да, напряжение на вводе АБ ☐ Нет (стандартно) |  |  |  |  |  |
| Устройство мигающего света |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет |  |  |
| Защита АБ от глубокого разряда |  |  | ☐ Да, с отключением АБ |  |  | ☐ Нет (стандартно) |  |  |
| Мнемосхема на фасаде |  |  | ☐ Да (светодиоды) |  |  | ☐ Нет |  |  |
| УЗИП на стороне АС |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет (стандартно) |  |  |
| УЗИП на стороне DC |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет |  |  |
| Освещение в шкафу |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет (стандартно) |  |  |
| Обогрев шкафа |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет (стандартно) |  |  |
| Система поэлементного контроля АБ |  |  | ☐ Да, в отдельном навесном шкафу ☐ Да, с установкой системы в ШОТ ☐ Нет (стандартно) |  |  |  |  |  |
| Устройство разряда батарей (УРБ) с разрядным током, А |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет (стандартно) |  |  |
|  |  |  | ☐ 50 | ☐ 120 | ☐ 200 | ☐ Иное (указать)__ |  |  |
| 7. Блок аварийного освещения (БАО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие БАО с блоком питания DC/DC |  |  | ☐ Да |  |  | ☐ Нет |  |  |
| Выходной ток блока питания, А |  |  | ☐ 2 | ☐ 5 | ☐ 10 | ☐ Иное (указать)__ |  |  |
| Наличие ввода АС 380/220В от ЩСН |  |  | ☐ Да, ввод в ШОТ ☐ Да, ввод в ШАО ☐ Нет |  |  |  |  |  |
| Автоматические выключатели |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика (B, C, Z, K) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Блок оперативной блокировки разъединителей (ОБР) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие ОБР с блоком питания DC/DC |  |  | ☐ на 1й секции |  | ☐ на 2х секциях |  | ☐ Нет |  |
| Выходной ток блока питания, А |  |  | ☐ 2 | ☐ 5 | ☐ 10 | ☐ Иное (указать)__ |  |  |
| Автоматические выключатели |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика (B, C, Z, K) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |

| 9. Параметры коммутационных аппаратов на вводе и секциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип защитного аппарата в цепи АБ |  | ☐ ПВР - предохранитель (стандартно) ☐ Выключатель-разъединитель ☐ Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток и характеристика защитного аппарата в цепи АБ, А (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип защитного аппарата на вводе секции |  | ☐ ПВР - предохранитель (стандартно) ☐ Выключатель-разъединитель ☐ Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток и характеристика защитного аппарата на вводе секции, А (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разъединитель между секциями |  | ☐ Да |  |  |  |  |  | ☐ Нет (стандартно) |  |  |  |  |  |
| Световая сигнализация |  | ☐ Да, положение аппарата [при реализации «мнемосхема на фасаде»] ☐ Да, аварийное срабатывание аппарата (общий сигнал) ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача сигналов в ЦС |  | ☐ Да, положение аппарата ☐ Да, аварийное срабатывание аппарата ☐ Да, аварийное срабатывание аппарата (общий сигнал) ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача цифровых сигналов в АСУТП |  | ☐ Да, положение аппарата ☐ Да, аварийное срабатывание аппарата ☐ Да, аварийное срабатывание аппарата (общий сигнал) ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Параметры коммутационных аппаратов отходящих линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип защитного аппарата |  | ☐ Автоматический выключатель (стандартно) ☐ ПВР - предохранитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 секция | Номинальный ток, А | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|  | Характеристика (B, C, Z, K, gG)* |  |  | С | С | С | С |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество, шт. | 3 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Независимый расцепитель | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 секция | Номинальный ток, А | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|  | Характеристика (B, C, Z, K, gG)* |  |  | С | С | С | С |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество, шт. | 3 |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Независимый расцепитель | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| * [B, C, Z, K – характеристика автоматического выключателя, gG – характеристика предохранителя] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Световая сигнализация |  | ☐ Да, положение аппарата [при реализации «мнемосхема на фасаде»] ☐ Да, аварийное срабатывание аппарата (общий сигнал) ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача сигналов в ЦС |  | ☐ Да, положение аппарата ☐ Да, аварийное срабатывание аппарата ☐ Да, аварийное срабатывание аппарата (общий сигнал) ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача цифровых сигналов в АСУТП |  | ☐ Да, положение аппарата ☐ Да, аварийное срабатывание аппарата ☐ Да, аварийное срабатывание аппарата (общий сигнал) ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 11. Конструктивные параметры шкафа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид обслуживания |  |  | ☐ Одностороннее |  |  | ☐ Двустороннее |  |  |
| Степень защиты (IP31-IP54) по ГОСТ 14254-2015 |  |  | ☐ IP31 (стандартно) ☐ Иное (указать)__IPХХ |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  | ☐ УХЛ4 (стандартно) |  |  | ☐ УХЛ3 (обогрев шкафа) |  |  |
| Сейсмостойкость (по шкале MSK-64) |  |  | ☐ до 6 баллов (стандартно) |  |  | ☐ 7-9 баллов |  |  |
| Ввод кабеля |  |  | ☐ Снизу (стандартно) |  |  | ☐ Сверху |  |  |
| Вывод кабеля |  |  | ☐ Снизу (стандартно) |  |  | ☐ Сверху |  |  |
| 12. Варианты исполнения ШОТ-РА (габариты шкафов без цоколя): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типовые варианты: Ш х В х Г, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ШОТ-РА с АБ ёмкостью ≤ 50Ач в 1-м шкафу (ШВЗУиР + АБ) |  |  |  |  |  |  | 800х2000х600 |  |
| ☐ ШОТ-РА с АБ ёмкостью > 50Ач в 2-х шкафах (ШВЗУиР - ШАБ) |  |  |  |  |  |  | 1600х2000х600 |  |
| ☐ ШОТ-РА с АБ ёмкостью > 50Ач в 3-х шкафах (ШВЗУиР1 - ШАБ - ШВЗУиР2) |  |  |  |  |  |  | 2400х2000х600 |  |
| Ваш вариант (укажите значение): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ ШОТ-РА в |  | Шкафах (шкафу) Ш, мм |  |  | В, мм |  | Г, мм |  |
| Высота цоколя |  |  | ☐ 100мм (стандартно) |  |  | ☐ 200мм |  |  |
| 13. Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шеф-надзор, обучение оперативного и ремонтного персонала правилам использования и обслуживания оборудования СОПТ |  |  |  |  |  | ☐ Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Нет |  |  |